## Sheet1
DATA OBTAINED FROM 1ST INSTRUMENT
Time | Unsubtracted | Baseline | Unsubtracted | Baseline | Program | Sample | Unsubtracted | Baseline | Approx. | Heat Flow
| microVolts | microVolts | Heat Flow | Heat Flow | Temperature | Temperature | Weight | Weight | Gas Flow | Calibration
0 | -1.9604 | 0 | -1.9604 | 0 | 30.1667 | 18.672 | 1.1268 | 0 | 0 | 1
0.016667 | -1.9504 | 0 | -1.9504 | 0 | 30.1667 | 20.7542 | 1.1311 | 0 | 0 | 1
0.033333 | -1.9761 | 0 | -1.9761 | 0 | 30.3333 | 22.5732 | 1.1359 | 0 | 0 | 1
0.05 | -1.9691 | 0 | -1.9691 | 0 | 30.5 | 25.3809 | 1.1376 | 0 | 0 | 1
0.066667 | -1.9678 | 0 | -1.9678 | 0 | 30.6667 | 24.3466 | 1.1402 | 0 | 0 | 1
0.083333 | -1.9668 | 0 | -1.9668 | 0 | 30.8333 | 23.5091 | 1.1417 | 0 | 0 | 1
0.1 | -1.9576 | 0 | -1.9576 | 0 | 31 | 23.5128 | 1.1394 | 0 | 0 | 1
0.11667 | -1.9423 | 0 | -1.9423 | 0 | 31.1667 | 24.2199 | 1.1412 | 0 | 0 | 1

## Sheet2
DATA OBTAINED FROM 2ND INSTRUMENT
Nsig | 7
Sig1 | Time (min)
Sig2 | Temperature (°C)
Sig3 | Weight (mg)
Sig4 | Heat Flow (mW)
Sig5 | Temperature Difference (°C)
Sig6 | Temperature Difference (µV)
Sig7 | Sample Purge Flow (mL/min)
Date | 2016-05-24
Time | 13:52
0.0015333 | 25.9338 | 5.4299 | 4.1131 | -0.25811 | -1.6457 | 49.9856
0.0043333 | 25.9418 | 5.4298 | 4.1003 | -0.25994 | -1.6574 | 49.9794
0.012667 | 25.9428 | 5.4297 | 4.0994 | -0.26007 | -1.6583 | 50.036
0.021 | 25.9468 | 5.4296 | 4.0981 | -0.26025 | -1.6594 | 49.9828
0.029333 | 25.9411 | 5.4294 | 4.0962 | -0.26053 | -1.6612 | 49.9985
0.037667 | 25.9492 | 5.4293 | 4.0936 | -0.26089 | -1.6635 | 50.01
0.046 | 25.9521 | 5.4291 | 4.0907 | -0.26131 | -1.6662 | 50.0278
0.054333 | 25.9553 | 5.429 | 4.0871 | -0.26182 | -1.6695 | 49.9596
0.062667 | 25.9557 | 5.4288 | 4.0829 | -0.26243 | -1.6734 | 50.0051
0.071 | 25.9598 | 5.4286 | 4.078 | -0.26313 | -1.6778 | 49.991
0.079333 | 25.9646 | 5.4285 | 4.0729 | -0.26386 | -1.6825 | 49.9896
0.087667 | 25.9673 | 5.4283 | 4.0674 | -0.26465 | -1.6876 | 50.0198